附件1

建设工程一般项目划分表

对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程，当建筑耐火等级为一、二级，不改变建筑使用功能和用途、不改变建筑主体和承重结构、不提高建筑火灾危险性类别，区域环境、疏散能力、消防设施设备配置符合国家工程建设消防技术标准要求时，下表所列地上建设工程可作为一般项目。

| 建筑使用功能 | 建筑面积 | 建筑高度 （或所在楼层位置） |
| --- | --- | --- |
| 1.商场（商店）、宾馆、市场中的商铺、商业服务网点、银行网点、保险公司服务网点等场所的装修、改造 | ﹤300m2 | 建筑高度不大于24m。商业服务网点指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。 |
| 2.营业性室内健身、休闲场馆、企业员工集体宿舍等场所的装修、改造 | ﹤300m2 | 建筑高度不大于24m或设置在建筑的首层、二层、三层 |
| 3.学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍等场所的装修、改造 | ﹤300m2 | 建筑高度不大于24m或设置在建筑的首层、二层、三层 |
| 4.住宅建筑内公共区域的装修、改造 |  | 建筑高度不大于27m |
| 5.办公建筑的新建、装修、改造 | ﹤500m2 | 建筑高度不大于24m |
| 6.火灾危险性为丁、戊类厂房的新建、装修、改造 | ﹤1000m2 | 建筑高度不大于24m |